1.Общие сведения

Установка предназначена для ультрафиолетового облучения стеклопакетов

2. Основные технические характеристики

2.1. Габаритные размеры установки:

- 1150х650х560

2.2. Температура на термометре с датчиком «черная пластина»:

Maх 52 С

2.3.Интенсивность ультрафиолетового излучения плоскости стеклопакетов

(60±2) Вт/кв.м.

2.4. Количество эритемных ламп: 12

3. Комплект поставки

В комплект входят:

- корпус с органами управления установкой;

- эритемные лампы;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- аттестат;

- программа и методика аттестации;

- протокол первичной аттестации.

4. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации установки УО-1М предназначенной для ультрафиолетового облучения стеклопакетов устанавливается 12 месяцев со дня поставки. Безвозмездный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдений правил эксплуатации, транспортирования и хранения.